Доклад

Первого заместителя акима

Карагандинской области В.Б.Басина

Ежегодно наблюдаются системные ухудшения в работе компании АО «АрселорМиттал Темиртау».

Энергетика

Завершился отопительный сезон в г.Темиртау, ведутся работы по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов.

На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» установлено 6 энергетических котлоагрегатов ТП-81. Износ котлов составляет от 50 до 70%.

В настоящее время ведется строительство котла № 7, работы по монтажу котла № 7 завершены на 85%.

Также проводится ремонтная компания общей стоимостью порядка 5 млрд.тенге, что на 1,9 млрд. больше, чем в прошлом году  (в 2022 году – 3 млрд. 69,0 млн. тенге). Ремонтные работы планируется завершить 31 октября.

Однако, уже есть определенные риски по подготовке к отопительному сезону, так как АМТ не заключены договора в полном объеме на ремонт котлов и турбоагрегатов. Что в свою очередь может привести к отставанию от утвержденного графика ремонтных работ.

Промышленная безопасность

С 2014 года произошло 22 аварии, в результате которых пострадало 45 человек (19 погибших).

Основными причинами высокого уровня аварийности и производственного травматизма является износ оборудования энергетического комплекса – 50-60%, неудовлетворительное состояние зданий и сооружений – износ 40-50%, несвоевременное исполнение предписаний надзорных органов, недостаточное выделение средств на обеспечение промышленной безопасности.

Экология

«АрселорМиттал Темиртау» остается основным загрязнителем атмосферного воздуха области, с долей выбросов – 42% от общего объема выбросов в целом.

Совместно с Министерством экологии утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем на 2020-2024 годы, где предусмотрено 23 природоохранных мероприятия на общую сумму 140 млрд. тенге по снижению выбросов на 65 тыс. тонн, или на 30% к 2025 году.

В настоящее время исполнены всего 7 природоохранных мероприятий на сумму 47 млрд. тенге.

Не исполнены в срок 9 мероприятий на сумму 16 млрд. тенге не достигнуто снижение выбросов на 8 тыс. тонн. Находятся на исполнении 7 мероприятий на сумму 112 млрд. тенге.

Предприятием в основном финансируются малозатратные мероприятия.

Национальным планом Жасыл Казахстан по СД АО «АрселорМиттал Темиртау» к 2025 году предусматривается снизить выбросы до 149  тыс.тонн.

На предприятии имеются и другие проблемные вопросы, и факты нарушения экологического законодательства.

Необходимо подчеркнуть то, что имеются факты не допуска государственных экологических инспекторов   прибывших для проведения проверки на объект контроля АО «АрселорМиттал Темиртау», при проверках систематически воспрепятствуют должностным лицам прибывшие на проверку.

Систематически фиксируется выбросы, с превышением допустимых концентраций вредных веществ.

Указанные нарушения связаны с изношенностью оборудования, неэффективностью работы пылеочистных сооружений, и использованием угля.

Вследствие атмосферный воздух города Темиртау остается с высоким индексом загрязнения, что негативно отражается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.

По итогам совещания предприятию АО «АрселорМиттал Темиртау» рекомендуется:

1. Не воспрепятствовать в проведении государственного экологического контроля и проверочных действий уполномоченных должностных лиц в области охраны окружающей среды.

Оказывать содействие в работе государственных контролирующих органов и выполнение законных требований и предписаний в установленные сроки;

2. Принять эффективные меры по полной модернизации оборудований и технологических процессов;

3. Природоохранные мероприятия согласно плану мероприятий по охране окружающей среды и Дорожной карте выполнить в полном объеме и в установленные сроки;

4. Своевременно информировать общественность и население о принимаемых мерах по улучшению экологического состояния и снижению эмиссии в окружающую среду;

5. Соблюдать условия экологического разрешения, а также не превышать установленные лимиты выбросов, сбросов, накопления и захоронения отходов производства;

6. Принять меры по снижению образования отходов, путем внедрения современных безотходных технологии. Разработать конкретные мероприятия по вторичному использованию промышленных отходов;

7. Принять меры по снижению лимитов выбросов до 149 тыс.тонн к 2025 году согласно национального плана «Жасыл Казахстан»;

8. Внедрять системы автоматизированного мониторинга на основных источниках эмиссий;

9.	Обеспечить выполнение Мероприятий по устранению причин групповых несчастных случаев, произошедших вследствии аварий 07 ноября 2021 года на шахте «Абайская» и 03 ноября 2022 года на шахте «им.В.И.Ленина» в установленные Правительственной комиссией сроки;

10.	Обеспечить исполнение Планов мероприяий по обеспечению промышленной безопасности в Стальном департаменте и Угольном департаменте в рамках инвестиционного соглашения, заключенного с правительством Республики Казахстан;

11.	Обеспечить  выполнение плана по реализации пилотного проекта «Safety Management System» путем внедрения цифровых технологий в области промышленной безопасности в рамках выполнения Меморандума о взаимном сотрудничестве и по внедрению блока промышленной безопасности системы цифровизации Insignt Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау»;

12.	Обеспечить своевременное исполнение Сводного плана по техническому перевооружению опасных производственных объектов на 2023 год;

13.	Обеспечить своевременное выполнение мероприятий аттестованных организаций;

14.	Держать на постоянном контроле исполнение требований промышленной безопасности;

15.	Активизировать работу в части усиления производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

Доклад окончен.