19 марта 2015 г.

Доклад

по вопросу развития атомной энергетики в РК

Уважаемые депутаты!

Сегодняшняя тема моего доклада посвящена теме развития атомной энергетики в РК

Слайд 2

- Основные поручения (по вопросу строительства АЭС на территории РК)

В 2013-2014 году Правительству Президентом РК были даны поручения по определению места размещения и срокам строительства АЭС.

Постановлением Правительства РК в 2013 году были созданы специальная правительственная комиссия и рабочая группа для выработки предложений по выбору места размещения и конфигурации атомной электростанции на территории Республики Казахстан.

Комиссии поручено внести в Правительство РК согласованные предложения о месте размещения и конфигурации атомной станции на территории Республики Казахстан.

В 2014 году был утвержден «План первоочередных мероприятий по строительству атомных электростанций в Республике Казахстан»:

Слайд 3

- Выполненные ранее работы в обоснование строительства АЭС в РК

В Казахстане ранее проводились работы по обоснованию строительства АЭС РК 1997 и 2009 годах:

- Технико-экономические исследования в обоснование строительства АЭС в РК (2009 г, РГП «НЯЦ РК»)

- Технико-экономическое обоснование строительства АЭС с реактором ВБЭР-300 в Актау (2009 г., АО «КРКАС»);

- Технико-экономическое обоснование строительства АЭС с реактором ВВЭР-640 в районе пос. Улькен (1997 г.)

В рамках ТЭИ были рассмотрены пять пунктов возможного строительства АЭС по энергетическим зонам РК, из которых для окончательного рассмотрения были рекомендованы три (пос. Улькен , г. Курчатов и г. Актау)

Работа Рабочей группы по определению места размещения АЭС была основана на результатах вышеназванных технико-экономических исследований.

Слайд 4

- Потенциальные районы места размещения АЭС в РК

Рабочей группой был выполнен сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС на основе сравнения:

- Прогнозных данных по потреблению и производству электроэнергии в Казахстане, составленных, исходя из условия самобаланса энергосистем страны за счет ввода в эксплуатацию новых энергоисточников;

- Характеристик электрических систем и планов строительства линии электропередачи (ЛЭП);

- Наличия условий для размещения АЭС (сейсмо-геологических и природно-климатических факторов, охлаждающей воды, транспортной инфраструктуры, антропогенных факторов, минимального воздействия на окружающую среду).

Также учтены параметры, рекомендованные МАГАТЭ для оценки пригодности района размещения АЭС.

Слайд 5

Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (I)

I.Технические факторы

По результатам оценок возможного землетрясения, возникновения наводнения, гидрометеорологических факторов, падения воздушного судна и возможности обеспечения АЭС водой теплоносителем все три рассматриваемые районы (Курчатов, Актау, Балхаш) находятся в одинаковых условиях.

С точки зрения возможности возникновения геологических явлений (проседание почвы)   районы г. Курчатов и побережья озера Балхаш являются более предпочтительными для размещения АЭС.

Анализ воздействия возможных аварий на близлежащих опасных производственных объектах показал, что на рассматриваемой площадке в г. Актау для размещения АЭС возможно вредное воздействие опасных производственных факторов при авариях, связанных с выбросом аммиака на химическом комбинате ТОО «КазАзот».

Слайд 6

Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (II)

По характеристикам рельефа местности г. Курчатов и оз. Балхаш являются более предпочтительными для размещения АЭС.

По результатам предварительных оценок доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к районам строительства АЭС в г. Курчатов и г. Актау с использованием морского (Каспийское море) и речного (р. Иртыш) транспорта возможна при реализации необходимых мероприятий по созданию соответствующих причалов и перегрузочных комплексов. Транспортировка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к району побережья оз. Балхаш, помимо этого, может потребовать выполнения достаточно большого объема работ по реконструкции наземных магистралей.

По результатам оценки, с точки зрения радиационного воздействия со стороны АЭС все рассматриваемые районы соответствуют предъявляемым требованиям.

Слайд 7

Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (III)

II. Энергетические факторы

В рамках проводимой работы был выполнен анализ потенциальных районов размещения АЭС с точки зрения предполагаемого спроса на электроэнергию и планов электросетевого строительства.

Разработанный проект энергобаланса до 2030 года показывает, что Северный регион останется энергоизбыточным, Западный самобалансирующимся, а Южный энергодефицитным.

Слайд 8

Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (IV)

В целях покрытия дефицита электроэнергии Южной зоны вариант строительства АЭС в районе оз. Балхаш является наиболее целесообразным. При размещении АЭС (1500-2000 МВт) в южной зоне дефицит Южного региона сократится до 0 МВт. В тоже время, стоит отметить, что в южной зоне энергетическая инфраструктура полностью готова для включения 1500-2000 МВт, а транзиты «Север-Юг» будут еще иметь потенциал передачи 30%.

Слайд 9

Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (V)

III. Социальные факторы

В рамках проведенной работы были рассмотрены вопросы отношения населения и позиции местных органов власти к вопросу строительства АЭС в регионе:

- 58 % населения Мангистауской области по данным социологического опроса против строительства АЭС в г. Актау;

- Акимат Мангистауской области считает преждевременным рассмотрение вопроса о строительстве АЭС в г. Актау;

- Акимат Алматинской области не возражает против строительства АЭС в районе озера Балхаш;

- Акимат Восточно-Казахстанской области поддерживает строительство АЭС в районе г.Курчатов.

Слайд 10

4. Сравнительный анализ потенциальных районов размещения АЭС в РК (VI)

IV. Экономические факторы

В части экономических факторов, влияющих на выбор места размещения АЭС, было рассмотрено наличие в районах строительной, научно-технологической и социально-бытовой инфраструктуры, а также выполнены оценки необходимости дополнительных капиталовложений в инфраструктурные объекты.

- С этой точки зрения в районе г. Актау требуются минимальное строительство объектов социальной инфраструктуры и дополнительные капиталовложения на развитие электросетевого хозяйства, при этом в районе имеется развитая строительная инфраструктура.

- В районе оз. Балхаш отсутствуют строительная, социальная и научно-технологическая инфраструктура, а также требуются  дополнительные капиталовложения на усиление транспортной инфраструктуры.

- В районе г. Курчатов  имеется научно-технологическая инфраструктура, а также строительная инфраструктура, представленная строительными предприятиями г. Семей. При этом требуется минимальное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Слайд 11

5.	Основные выводы и предложения по месту размещения и конфигурации АЭС:

По результатам работы Комиссии с точки зрения природно-климатических и технических параметров наиболее предпочтительным для размещения АЭС были признаны район пос. Улькен в близи озера Балхаш Алматинской области и район г. Курчатов Восточно-Казахстанская область.

Район пос. Улькен (оз. Балхаш) является наиболее предпочтительным для размещения АЭС. Расположен в зоне дефицита электрической энергии и мощности. При этом имеет развитые электрические сети достаточные для выдачи мощности от АЭС.

Район г. Курчатов является пригодным для размещения АЭС по природно-техническим и социально-экономическим условиям. Передача электрической энергии от АЭС возможна по существующим электрическим сетям в энергосистему РФ и при завершении 3-го транзита «Север-Юг» в южную зону энергосистемы РК.

Район г. Актау по сравнению с другими регионами является менее предпочтительным с точки зрения геологических явлений, возможного воздействия опасных производств, низкого прогнозного спроса на электроэнергию и низкой пропускной способностью ЛЭП. Кроме того, имеется отрицательное отношение местного населения к вопросу строительства АЭС.

Также, Комиссией сделан вывод что в Казахстане целесообразно строительство АЭС с энергоблоками на базе референтных легководных реакторов на тепловых нейтронах поколения III или III+ (80 % действующих в мире энергоблоков АЭС базируется на легководных реакторах) единичной мощностью 600-1000 МВт(эл.).

Слайд 12

6.	О первоочередных мерах по строительству АЭС

Во исполнение поручения данного Правительству РК Главой государства в послании народу 17 января 2014 года, окончательно решить вопросы по строительству АЭС, Распоряжением Премьер-Министра РК был утвержден «План первоочередных мероприятий по строительству атомных электростанций в РК»

В Плане предусмотрено:

- создание управляющей компании в составе 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», для разработки ТЭО и проектной документации по строительству АЭС, а также организации работ по строительству АЭС; (срок 1 июля 2014 года)

- подготовка технического задания на разработку ТЭО (срок 1 декабря 2014 года, перенесен до 1 октября 2015)

- разработка ТЭО по строительству АЭС в районах г. Курчатов ВКО и пос. Улькен Алматинской области (срок до 2017 года)

- подготовка проекта решения Правительства по сооружению АЭС на основании результатов ТЭО (срок до 2017 года)

Во исполнение данного Плана Советом директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» принято решение о создании АО «Казахстанские атомные электрические станции».

29 июля 2014г. АО «КАЭС» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астаны Министерства юстиции.

Сейчас ведется работа по передаче под управление АО «НАК «Казатомпром»

Слайд 13

7.	Организация встреч с ведущими компаниями в атомной сфере

С мая по декабрь 2014 года по вопросу реализации проекта строительства АЭС в РК были проведены консультации с ведущими мировыми компаниями, обладающими современными реакторными технологиями:

по строительству АЭС в районе г. Курчатов

- 13 июля 2014 года проведена встреча с Заместителем Гендиректора Госкорпорации «Росатом».

29 мая 2014 года между АО «НАК «Казатомпром» и Государственной корпорацией «Росатом» подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС на территории РК».

30 сентября 2014 года на полях XI форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Глав государств, в городе Атырау Министром энергетики и Генеральным директором ГК «Росатом» запарафирован проект Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в сооружении АЭС на территории Республики Казахстан.

В настоящее время проект Соглашения на стадии согласования с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан и Российской Федерации

по строительству АЭС в районе пос. Улькен Алматинской области

По строительству АЭС в районе пос. Улькен - с компаниями Areva (Франция), Toshiba, Japan Atomic Power Company – JAPC, Mitsubishi, (Япония), CGNPC (КНР), КЕРСО (Корея), Westinghouse (США), Hitachi-General Electric (Япония+США)

- 22 мая 2014 г. с вице-президентом компании AREVA (Франция).

- 26 мая 2014 г. с президентом компании TOSHIBA (Япония).

- 6 июня 2014 г. с вице-президентом компании CGNPC (КНР).

- 25 июня 2014 г. с генеральным менеджером  компании JAPC (Япония).

- 30 июля 2014 г с Президентом компании Westinghouse Electric Company (США).

- 25 августа 2014 г. с старшим вице-президентом Mitsubishi Heavy Industries (Япония)

- 24 октября 2014г. c старшим вице-президентом «General Electric Hitachi Nuclear Energy» (США)

- 19 декабря 2014г. с вице-министром экономики, торговли и  промышленности Японии

В ходе встреч с Премьер-Министром РК представители компаний презентовали информацию о деятельности компаний, о типах проектируемых реакторов, и планах компаний по сооружению АЭС за рубежом.

8-9 августа 2014 года в рамках визита Министра экономики, торговли и промышленности Японии Т. Мотеги в Астану был подписан «Меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии»

Иностранными партнерами  были проведены семинары по ознакомлению с опытом строительства и эксплуатации АЭС.

Состоялся визит казахстанских специалистов на площадку строительства АЭС в США.

Запланированы визиты и на другие ядерные объекты Японии и Франции с целью ознакомления с опытом сооружения АЭС.

Слайд 14

8.	Современные подходы принятия решений о строительстве АЭС

В настоящее время, в мире наиболее распространены следующие формы принятия решения по сооружению новых АЭС:

- Управленческое решение;

- Прямые переговоры;

- Проведение тендера;

Управленческое решение, выбирают страны, обладающие собственными ядерными технологиями («вендоры»), развивающие и поддерживающие возможности своей ядерной промышленности. Строительство новых АЭС осуществляется на основе собственных разработок реакторных технологий.

Примеры: Франция. Россия, США, Китай, Южная Корея, Япония.

Прямые переговоры с конкретным поставщиком, выбирают страны, целью которых является долгосрочное развитие национальной ядерной промышленности. АЭС рассматривается скорее как движущая силой для усиления национальной экономики, нежели чем просто энергетический проект.

Примеры: Финляндия, Белоруссия, Турция, Вьетнам, Индия, КНР и др.

Проведение тендера выбирают страны, которые видят в АЭС стабильный энергетический ресурс и не планируют становиться «вендорами», или «новички», делающие первые шаги в ядерной отрасли. Данное решение является не самым оптимальным так как требует больших финансовых и временных затрат и нередко вызывает сложности с объявлением победителя.

Последним примером стала отмена тендера на сооружение 3 и 4 энергоблоков на АЭС «Темелин» (Чехия), которую чешскую компания-заказчик CEZ объяснила «изменениями рыночных условий, в результате которых инвестиции в подобные проекты находятся под угрозой». В число других проектов, испытывающих трудности из-за тендерной основы, входят проект АЭС «Олкилуото-3» (Финляндия), сроки реализации которого неоднократно сдвигались, а изначальный бюджет вырос более чем в два раза, и АЭС «Белене» (Болгария), приостановленный из-за проблем с обеспечением финансирования, испытываемых болгарской стороной уже после начала строительных работ.

Проведение прямых переговоров с компаниями является наиболее предпочтительной формой для принятия решения по реализации проекта строительства АЭС на территории РК.

Данная форма позволит гибко решать вопросы технического, финансового характера, развитие инфраструктуры и другое.

В рамках прямых переговоров могут быть рассмотрены такие аспекты:

1)	Развитие местных производственных мощностей и передачи технологий.

2)	Финансирование (предложение условий финансирования - государственные кредиты, экспортное финансирование и др.).

3)	Создание и развитие национальной ядерной инфраструктуры (поддержка в создании атомного надзора и осуществления контроля)

4)	Комплексное решение по ядерному циклу (гарантированно отлаженная система управления поставками ядерного топлива, а также обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами)

5)	Обучение квалифицированного персонала (образование для студентов и программы повышения квалификации для специалистов).

Слайд 15

9.	О задачах по реализации проекта строительства АЭС

В настоящее время в РК ведутся работы подготовительного этапа по следующим основным направлениям:

По разработке ТЭО строительства АЭС на территории РК:

- уточнение требований к составу и содержанию ТЭО, технических параметров реактора и др.;

- выбор специализированных экспертных организаций, включая международные консалтинговые компании,  для разработки ТЭО и проведения экспертизы результатов ТЭО;

По выбору стратегических иностранных партнеров для реализации проекта строительства АЭС в РК:

- изучение предложений иностранных компаний по условиям сотрудничества при строительстве АЭС в районах пос. Улькен и г. Курчатов;

- подготовка казахстанских предложений по условиям сотрудничества при реализации проекта строительства АЭС в РК (использование продукции РК и развитие производств, обеспечение топливом, подготовка кадров, техническое сопровождение, предоставление кредитов и займов на льготных условиях и др.)

- проведение прямых переговоров с иностранными партнерами;

- выбор стратегических иностранных партнеров на основании лучших предложений по условиям сотрудничества при реализации проекта строительства АЭС в РК.

По разработке необходимых нормативных правовых актов для реализации проекта строительства АЭС:

- подготовка законопроекта «Об использовании атомной энергии»;

- разработка нормативных правовых актов по регулированию вопросов безопасности для различных этапов жизненного цикла АЭС,

- разработка нормативных правовых актов по определению  формы и порядка принятия решений о строительстве АЭС, и по созданию необходимых условий для управления и развития атомной энергетики.

Решение о строительстве АЭС в РК должно приниматься на основании положительных результатов ТЭО и с учетом наилучших предложений иностранных компаний по условиям сотрудничества при реализации проекта строительства АЭС в РК. При положительном решений о строительстве АЭС дата завершения строительства АЭС ожидается к 2025 году.